ATTACHMENT

All items are critical

| NSN | Nomenclature |  | Manufacturer | Cat No | Source | Unit | QTY | Unit Price | Total Cost | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6630-01-462-8065 | RAPID |  | Idaho technology |  | Idaho | EA | 1 | $56100 | $56100 |  |
| 6640-00-926-1290 | Mixer Vortex 115V |  |  |  |  | Ea | 1 | $159.50 | $159.50 |  |
| 6550-NC-M99-0120MD | Ethanol Alcohol 100% 500ML 200 Proof |  |  | E7023 | Sigma | BT | 1 | $25.50 | $25.50 | Mol Bio Grade |
| 6515-01-386-7816 |  | Forceps, Vasectomy |  |  |  | EA | 1 | $118.26 | $118.26 |  |
| 8415-NC-D99-0121MD | Gloves, Nitrile, Lg,100s |  |  | 5761-S80 | Thomas Scientific | BX | 1 | $21.10 | $21.10 |  |
| 6640-NC-M99-0124MD | Heating Block Modular 12 Wells |  | Thermolyne | BK165X6A | Thermlyne | EA | 1 | $52.70 | $52.70 |  |
| 6640-NC-M99-0126MD | Incubator Dri-Bath 120V |  | Thermolyne | DB16525 | Thermlyne | EA | 1 | $645.00 | $645.00 |  |
| 6550-NC-M99-0127MD | Isopropanol 100% 4 X 25 ml |  |  | I9516 | Sigma | PG | 4 | $22.00 | $88.00 | Mol Bio Grade |
| 6550-NC-M99-0128MD | Kit Cell and Tissue |  | Roche | R5000 | Gentra Systems | EA | 1 | $165.00 | $165.00 | Purescript Kits |
| 6550-NC_M99-0129MD | Kit Whole Blood and Bone Marrow |  |  | D-5000 | Gentra Systems | EA | 1 | $165.00 | $165.00 | Puregene Kits |
| 6640-NC-M99-0130MD | Mini Bead Beater-8 115V |  |  | 693 | BioSpec Products | EA | 1 | $1,288.00 | $1,288.00 |  |
| 6640-NC-M99-0131MD | Pipet Tips ART 20 2-20 ul |  |  | 21-402-161 | Fisher | PK | 1 | $90.00 | $90.00 | 10 x 96S |
| 6640-NC-M99-0132MD | Pipet Tips ART 1000 100-1000 ul |  |  | 21-236-85 | Fisher | PK | 1 | $90.00 | $90.00 | 10 x 96S |
| 6640-NC-M99-0133MD | Pipet Tips ART 100E 1-100 ul |  |  | 21-236-8 | Fisher | PK | 1 | $90.00 | $90.00 | 10 x 96S |
| 6640-NC-M99-0134MD | Pipet Tips ART 10-Reach .1-10ul |  |  | 21-236-35 | Fisher | PK | 1 | $90.00 | $90.00 | 10 x 96S |
| 6640-NC-M99-0135MD | Pipetors 0.1-2.5 ul |  |  | 05-402-44 | Fisher | EA | 1 | $323.92 | $323.92 |  |
| 6640-NC-M99-0136MD | Pipetors 2-20 ul |  |  | 05-402-46 | Fisher | EA | 1 | $323.92 | $323.92 |  |
| 6640-NC-M99-0137MD | Pipetors 100-1000 ul |  |  | 05-402-50 | Fisher | EA | 1 | $299.00 | $299.00 |  |
| 6640-NC-M99-0138MD | Pipetors 10-100 ul |  |  | 05-402-48 | Fisher | EA | 1 | $299.00 | $299.00 |  |
| 6640-NC-M99-0139MD | Rack Microcent tube 5s blue |  |  | 2591-F94 | Thomas Scientific | PK | 1 | $30.50 | $30.50 |  |
| 6550-NC-M99-0141MD | Resin 100 gm (Chelex) |  |  | 143-2832 | Biorad | BT | 1 | $95.00 | $95.00 |  |
| 6640-NC-M99-0143MD | Rotor Microtube |  | ICE #891 | 05-375-35 | Fisher | EA | 1 | $608.00 | $608.00 | For Micromax Centrifuge |
| 6640-NC-M99-0144MD | Sample Capillaries |  |  | 1909339 | Roche | PG | 2 | $150.00 | $300.00 |  |
| 6550-NC-M99-0152MD | Sterile PCR Water |  |  | 15230-170 | Life Tech/Gibco | BT | 20 | $5.00 | $100.00 |  |
| 6640-NC-M99-0119MD | Tube Microcentrifuge 2.0 ml |  | Sorenson | 16-7038-50 | PGC Scientific | PK | 1 | $31.54 | $31.54 | 1000s |
|  |  |  |  | Estimated Cost |  |  |  |  | $61598.4 |  |